## Sheet1
Basic RSE calculator
Number of calibration points |  | 5
Curve type |  | Linear
Number of terms |  | 2 | Number of terms - 1 for average, 2 for linear, 3 for quadratic
True value | Measured value |  | ((Measured-true) / True)2 | Column d/(n-p) | percent error
C1 | M1 |  | =((B12-A12)/A12)^2 | =D12/($C$6-$C$9) | =(B12-A12)/A12
C2 | M2 |  | =((B13-A13)/A13)^2 | =D13/($C$6-$C$9) | =(B13-A13)/A13
C3 | M3 |  | =((B14-A14)/A14)^2 | =D14/($C$6-$C$9) | =(B14-A14)/A14
C4 | M4 |  | =((B15-A15)/A15)^2 | =D15/($C$6-$C$9) | =(B15-A15/A15
C5 | M5 |  | =((B16-A16)/A16)^2 | =D16/($C$6-$C$9) | =(B16-A16)/A16
Where C = concentration in standard and M = measured concentration
|  |  | Sum | =SUM(E12:E16)
|  |  | Square root | =SQRT(E20)
|  |  | RSE | =E21 | expressed in %
Example
Fluoride linear 1/x
TRUE | Measured |  | ((Measured-true) / True)2 | Column d/(n-p) | percent error
0.05 | 0.058215 |  | 0.026994 | 0.0089982 | 16.43%
0.5 | 0.43955 |  | 0.014617 | 0.0048723 | -12.09%
2.5 | 2.3043 |  | 0.0061309 | 0.0020436 | -7.83%
5 | 4.8765 |  | 0.00061009 | 0.00020336 | -2.47%
10 | 10.335 |  | 0.0011223 | 0.00037408 | 3.35%
|  |  | Sum | 0.016492
|  |  | Square root | 0.12842
|  |  | RSE | 12.84%